Статья: Спортивные сооружения (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)

|  |  | Актуально на 08.12.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В последние годы в России активно развивается физкультура и спорт, реализуются специальные программы в этой сфере, проводится много международных спортивных мероприятий. В этой связи ведется строительство и реконструкция различных спортивных сооружений. В отношении таких сооружений предусмотрены действующие нормы законодательства, правила и технические регламенты. Рассмотрим их основные положения в данной статье.

# Понятие спортивного сооружения и его соотношение

со спортивным объектом

Определение данного понятия содержится в п. 17 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Закон о спорте): спортивное сооружение - это инженерно-строительный объект, предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. Из буквального толкования указанной нормы следует, что спортивным сооружением может признаваться как недвижимое, так и движимое имущество.

Исходя из действующей формулировки п. 7 ст. 2 Закона о спорте под объектом спорта понимается спортивное сооружение, являющееся объектом недвижимого имущества, в том числе единым недвижимым комплексом, и предназначенное для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. Таким образом, понятие объекта спорта является более узким, чем понятие спортивного сооружения, поскольку объектами спорта считаются не любые спортивные сооружения, а только те, которые являются объектами недвижимого имущества (в том числе единые недвижимые комплексы).

# Санитарно-эпидемиологические требования к спортивным

сооружениям

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 утверждены Санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - Санитарные правила эксплуатации помещений; обращаем внимание, что срок действия данных Санитарных правил ограничен 01.01.2027 согласно п. 3 указанного Постановления).

В соответствии с п. 6.1 Санитарных правил эксплуатации помещений к размещению, устройству и содержанию объектов спорта, в частности, предъявляются следующие санитарно-эпидемиологические требования:

- въезды и входы на территорию объекта спорта, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора должны оборудоваться ровным твердым покрытием (п. 6.1.1 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- территория объекта спорта должна иметь наружное искусственное освещение (п. 6.1.2 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- площадки открытых плоскостных объектов спорта для проведения массовых самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий населением могут не оборудоваться отдельными вспомогательными помещениями (п. 6.1.3 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- в составе вспомогательных помещений открытых плоскостных объектов спорта для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, должны быть: раздевалки, туалеты и душевые, раздельные для мужчин и женщин, комната тренеров (инструкторов), медицинский пункт, помещение для хранения и ремонта спортивного оборудования и инвентаря, помещения для хранения уборочного инвентаря;

- для зрителей оборудуются туалеты, раздельные для мужчин и женщин, или биотуалеты (п. 6.1.4 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- в составе вспомогательных помещений лыжных баз и ледовых катков должны быть организованы отапливаемые вестибюли, гардеробные, помещения для отдыха, помещения для хранения и сушки обуви (лыжных ботинок и ботинок с коньками), туалеты (раздельные для женщин, мужчин), комната для хранения уборочного инвентаря (п. 6.1.5 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- спортивные залы размещаются в отдельно стоящих зданиях, многофункциональных спортивных комплексах или в составе общественных зданий (п. 6.1.6 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- размещение спортивных залов для детей в цокольных и подвальных этажах зданий не допускается (п. 6.1.7 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- размещение спортивных залов в помещениях, встроенных и пристроенных к многоквартирным домам, осуществляется при условии организации отдельного входа, изолированного от жилых помещений многоквартирного дома (п. 6.1.8 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- здания объектов спорта оборудуются необходимым набором вспомогательных помещений для лиц, занимающихся физической культурой и спортом: отдельными раздевалками для мужчин и женщин, оборудованными туалетами и душевыми. Должен быть организован медицинский пункт, комнаты тренеров (инструкторов), помещение для хранения спортивного инвентаря и оборудования, гардеробные, помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов (п. 6.1.9 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- в зданиях объектов спорта должны быть гардеробы, раздельные санитарные узлы для посетителей (п. 6.1.10 Санитарных правил эксплуатации помещений);

- и др. (п. п. 6.1.11 - 6.1.23 Санитарных правил эксплуатации помещений).

Отдельные санитарно-гигиенические требования предусмотрены для бассейнов (п. п. 6.2 - 6.3 Санитарных правил эксплуатации помещений, Приложения N N 4 и 5 к Санитарным правилам эксплуатации помещений; Таблицы 3.10, 5.31 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (обращаем внимание, что срок действия СанПиН 1.2.3685-21 ограничен 01.03.2027 в соответствии с п. 3 указанного Постановления)).

# Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений

Спортивные сооружения с трибунами относятся к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 (пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", далее - Технический регламент пожарной безопасности).

Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей относятся к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф3.6 (пп. "е" п. 3 ч. 1 ст. 32 Технического регламента пожарной безопасности).

На данные объекты распространяется СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (далее - Свод правил 4.13130.2013), согласно разд. 5 указанного Свода правил.

В частности, на основании п. 5.4.8 Свода правил 4.13130.2013 обшивку стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров, размещенных в подвальных этажах, а также в подтрибунном пространстве закрытых спортивных сооружений следует выполнять из материалов группы горючести НГ, Г1.

Помимо указанного требования, Свод правил 4.13130.2013 содержит:

- общие требования пожарной безопасности к жилым, общественным, производственным и складским зданиям (п. 4);

- требования к объектам жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 (п. 5);

- меры по обеспечению деятельности пожарных подразделений (п. 7);

- требования к проходам, проездам и подъездам к зданиям и сооружениям (п. 8).

Кроме того, на спортивные сооружения распространяются Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее - Правила противопожарного режима; следует учитывать, что срок действия данных Правил ограничен 31.12.2027 согласно п. 2 указанного Постановления). Они устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (п. 1 Правил противопожарного режима).

В частности, руководитель организации должен обеспечивать эксплуатацию спортивных сооружений в соответствии с требованиями Технического регламента пожарной безопасности (п. 2(1) Правил противопожарного режима).

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, которое осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов РФ (п. 3 Правил противопожарного режима).

Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (п. 4 Правил противопожарного режима).

В соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима в отношении спортивных сооружений, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, в том числе для проведения спортивных мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией (п. 8 Правил противопожарного режима).

Руководитель организации обеспечивает категорирование спортивных сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с гл. 5, 7 и 8 Технического регламента пожарной безопасности (п. 12 Правил противопожарного режима).

В силу п. 13 Правил противопожарного режима при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

Руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Согласно п. 14 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

В соответствии с п. 15 Правил противопожарного режима руководитель обязан организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

# Технические требования к размещению и устройству

спортивных сооружений

Согласно ч. 6 ст. 37 Закона о спорте лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта и иные спортивные сооружения, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта и иных спортивных сооружениях.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" устанавливает общие требования безопасности зданий и сооружений, в том числе:

- требования механической безопасности (ст. 7);

- требования к безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях (ст. 9);

- требования к безопасным условиям проживания и пребывания в зданиях и сооружениях (ст. 10);

- требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями (ст. 11);

- требования к доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (ст. 12);

- требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду (ст. 14), и др.

Отдельные специальные технические требования (технический регламент) к спортивным сооружениям в настоящее время законодательством не установлены.

Подготовлено на основе материала

П.С. Долгополова,

ООО "СевИнтелИнвест"